## Sheet1
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG
Kèm theo công văn số 4118/CV-BVĐKT ngày 15/11/2023
STT PHẦN | STT MẶT HÀNG | TÊN HÀNG HÓA | YÊU CẦU KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG
1 |  | 01. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG COBAS C - ROCHE
| 1 | Cốc dùng để chứa mẫu, QC, chất hiệu chuẩn cho hệ thống máy sinh hóa, miễn dịch | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Cái | 5000
| 2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | ml | 46000
| 3 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | ml | 9120
| 4 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | ml | 97200
| 5 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HbA1c | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | ml | 30
| 6 | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 6900
| 7 | Thuốc thử định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 2550
| 8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 8000
| 9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 7350
| 10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 4200
| 11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 1900
| 12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 29600
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 2900
| 14 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 2700
| 15 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Protein | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | ml | 66
| 16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 800
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 5875
| 18 | Điện cực tham chiếu | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Cái | 4
| 19 | Điện cực xét nghiệm định lượng chloride | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Cái | 10
| 20 | Điện cực xét nghiệm định lượng kali | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Cái | 10
| 21 | Điện cực xét nghiệm định lượng natri | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Cái | 10
| 22 | Bóng đèn halogen | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Cái | 10
| 23 | Thuốc thử xét nghiệm C4 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 500
| 24 | Thuốc thử xét nghiệm C3 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động Cobas C - Roche | Test | 500
2 |  | 02. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG COBAS E - ROCHE
| 25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72‑4 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 6
| 26 | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 486000
| 27 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 2300
| 28 | Hóa chất định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 900
| 29 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm CCP | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 64
| 30 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HbA1c | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 30
| 31 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 2900
| 32 | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 500
| 33 | Thuốc thử xét nghiệm Calcitonin | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 600
| 34 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1, bao gồm nhóm O, và HIV-2 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 3500
| 35 | Thuốc thử xét nghiệm SCC | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 1300
| 36 | Thuốc thử xét nghiệm Tacrolimus | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 300
| 37 | Thuốc thử xét nghiệm Tg (Thyroglobulin) | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 500
| 38 | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 9120
| 39 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Ferritin | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 60
| 40 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HBsAg | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 157
| 41 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Troponin T | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 32
| 42 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 7 thông số điện giải và khí máu | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 29600
| 43 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 6
| 44 | Thuốc thử xét nghiệm Cholinesterase | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 800
| 45 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HBsAg | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 157
| 46 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 12
| 47 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Troponin T | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 32
| 48 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm C-peptide | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 36
| 49 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HbA1c | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 30
| 50 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Ferritin | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 60
| 51 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ProGRP | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 18
| 52 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm ProGRP | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | ml | 66
| 53 | Thuốc thử xét nghiệm ProGRP | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 400
| 54 | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | mL | 486000
| 55 | Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 1500
| 56 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 6000
| 57 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | mL | 14
| 58 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 600
| 59 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | mL | 12
| 60 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 600
| 61 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | mL | 8
| 62 | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy phân tích miễn dịch | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | Test | 600
| 63 | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích miễn dịch | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch Tự Động Cobas E - Roche | mL | 8
3 |  | 03. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KHÍ MÁU B121; B221 - ROCHE
| 64 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số điện giải, khí máu và sinh hóa mức 2 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống phân tích khí máu B121; B221 - ROCHE | ml | 1683
| 65 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số điện giải, khí máu và sinh hóa mức 3 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống phân tích khí máu B121; B221 - ROCHE | ml | 1683
| 66 | Dung dịch rửa để làm sạch bên ngoài định kỳ hoặc khử nhiễm các hệ thống đo lường khí máu, điện giải | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống phân tích khí máu B121; B221 - ROCHE | ml | 1683
4 |  | 04. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG MODEL AU580 VÀ AU680 HÃNG SX: BECKMAN COULTER
| 67 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 5
| 68 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 1350
| 69 | Đo hoạt độ Lipase | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 864
| 70 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 65
| 71 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 20
| 72 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 512
| 73 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 640
| 74 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 2600
| 75 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 10176
| 76 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 18
| 77 | QC cho xét nghiệm Homocysteine | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 4
| 78 | Hóa chất xét nghiệm Homocysteine | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 78
| 79 | Calib cho xét nghiệm Homocystein | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 5
| 80 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Sinh Hoá Tự Động Model Au580 Và Au680 Hãng Sx: Beckman Coulter | ml | 2300
5 |  | 05. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY ĐÔNG MÁU CA 660; CS 2000I; HÃNG SYSMEX - NHẬT BẢN
| 81 | Hoá chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | ml | 200
| 82 | Thuốc thử để xác định Thrombin | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | ml | 500
| 83 | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu và chứa mẫu trong chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | Cái | 21600
| 84 | IVD rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu ( Có tính kiềm) | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | ml | 700
| 85 | IVD rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu ( Có tính acid) | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | ml | 700
| 86 | Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu Sử dung để kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | ml | 80
| 87 | Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | ml | 200
| 88 | Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Ca 660; Cs 2000I; Hãng Sysmex - Nhật Bản | ml | 750
6 |  | 06. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY MIỄN DỊCH ACCESS DXI800 - BECKMAN COULTER
| 89 | Chất chuẩn Hybritech p2PSA | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | ml | 15
| 90 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | ml | 198
| 91 | Chất kiểm tra xét nghiệm Hybritech p2PSA | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | ml | 15
| 92 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | gallon | 1
| 93 | Định lượng AFP | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | Test | 3400
| 94 | Định lượng hLH | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | Test | 100
| 95 | Định lượng p2PSA | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | Test | 100
| 96 | Định lượng Vitamin B12 | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | test | 300
| 97 | Định lượng Free PSA | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | test | 1000
| 98 | Chất chuẩn Folate | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Access Dxi800 - Beckman Coulter | ml | 48
7 |  | 07. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU MODEL: T411; T511. HÃNG: ROCHE
| 99 | Thuốc thử xét nghiệm PT | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đông Máu Model: T411; T511. Hãng: Roche | ml | 400
| 100 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu mức 1 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đông Máu Model: T411; T511. Hãng: Roche | ml | 20
| 101 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu mức 2 | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đông Máu Model: T411; T511. Hãng: Roche | ml | 20
| 102 | Chất phụ trợ bảo dưỡng kim hút | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đông Máu Model: T411; T511. Hãng: Roche | ml | 60
| 103 | Dung dịch vệ sinh cho xét nghiệm đông máu | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đông Máu Model: T411; T511. Hãng: Roche | ml | 396
8 |  | 08. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM NAT S 201 - ROCHE
| 104 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HIV, HCV, HBV | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Nat S 201 - Roche | bộ | 252
| 105 | Thuốc thử xét nghiệm HIV, HCV, HBV | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Nat S 201 - Roche | Test | 5376
| 106 | Ống đựng mẫu thử | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Nat S 201 - Roche | Cái | 5760
| 107 | Ống khuếch đại | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Nat S 201 - Roche | Cái | 4608
| 108 | Ống hút mẫu | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Nat S 201 - Roche | Cái | 5625
| 109 | Ống xử lý mẫu phẩm | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Nat S 201 - Roche | Cái | 6048
| 110 | Dung dịch rửa | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Xét Nghiệm Nat S 201 - Roche | Lít | 250
9 |  | 09. VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM ĐỂ LÀM XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC KHÁNG THỂ BẤT THƯỜNG BẰNG CẢ 2 KỸ THUẬT (THỦ CÔNG, TRÊN GELCARD)
| 111 | Thẻ xét nghiệm định nhóm máu | Vật Tư, Hóa Chất, Sinh Phẩm Phù Hợp Để Làm Xét Nghiệm Sàng Lọc Kháng Thể Bất Thường Bằng Cả 2 Kỹ Thuật (Thủ Công, Trên Gelcard) | Test | 3000
| 112 | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Vật Tư, Hóa Chất, Sinh Phẩm Phù Hợp Để Làm Xét Nghiệm Sàng Lọc Kháng Thể Bất Thường Bằng Cả 2 Kỹ Thuật (Thủ Công, Trên Gelcard) | Thẻ | 816
| 113 | IVD pha loãng xét nghiệm nhóm máu | Vật Tư, Hóa Chất, Sinh Phẩm Phù Hợp Để Làm Xét Nghiệm Sàng Lọc Kháng Thể Bất Thường Bằng Cả 2 Kỹ Thuật (Thủ Công, Trên Gelcard) | ml | 7750
| 114 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO | Vật Tư, Hóa Chất, Sinh Phẩm Phù Hợp Để Làm Xét Nghiệm Sàng Lọc Kháng Thể Bất Thường Bằng Cả 2 Kỹ Thuật (Thủ Công, Trên Gelcard) | Thẻ | 5640
10 |  | 10. HÓA CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY PHÂN TÍCH NHÓM MÁU
| 115 | Dịch pha loãng hồng cầu bệnh nhân cho máy định nhóm máu tự động | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Phân Tích Nhóm Máu | ml | 6200
| 116 | Dịch rửa kim cho máy định nhóm máu tự động | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Phân Tích Nhóm Máu | ml | 6000
| 117 | Dịch rửa hệ thống cho máy định nhóm máu tự động | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Phân Tích Nhóm Máu | ml | 13500
| 118 | Bộ kit hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Phân Tích Nhóm Máu | ml | 420
| 119 | Hồng cầu mẫu cho máy định nhóm máu tự động | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Phân Tích Nhóm Máu | ml | 320
11 |  | 11. HOÁ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY MIỄN DỊCH LIAISON XL
| 120 | Hoá chất xét nghiệm Định lượng HBsAg | Hoá Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Liaison Xl | Test | 3400
| 121 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAg Quant | Hoá Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Liaison Xl | ml | 16
| 122 | Hoá chất xét nghiệm HCV | Hoá Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Liaison Xl | Test | 3900
| 123 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm XL HCV Ab | Hoá Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Liaison Xl | ml | 8
| 124 | Hoá chất xét nghiệm HIV Ab/Ag | Hoá Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Liaison Xl | Test | 2600
| 125 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV Ab/Ag | Hoá Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Miễn Dịch Liaison Xl | ml | 27
12 |  | 12. HÓA CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ ULTRA 2 RESOLUTION VARIANTS
| 126 | Dung dịch rửa giải cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Điện Di Huyết Sắc Tố Ultra 2 Resolution Variants | ml | 1880
| 127 | Dung dịch rửa giải cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Điện Di Huyết Sắc Tố Ultra 2 Resolution Variants | ml | 1880
13 |  | 13. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC DXH800 HÃNG BECKMAN COULTER
| 128 | Chất kiểm chứng huyết học được sử dụng để giám sát hiệu năng của máy phân tích huyết học | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Huyết Học Dxh800 Hãng Beckman Coulter | ml | 105
| 129 | Dung dịch pha loãng và rửa máy trong xét nghiệm huyết học | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Huyết Học Dxh800 Hãng Beckman Coulter | ml | 2210000
| 130 | Dung dịch rửa máy phân tích huyết học | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Huyết Học Dxh800 Hãng Beckman Coulter | ml | 10000
| 131 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Huyết Học Dxh800 Hãng Beckman Coulter | ml | 2750
| 132 | Thuốc thử ly giải xét nghiệm huyết học | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Huyết Học Dxh800 Hãng Beckman Coulter | ml | 5000
14 |  | 14. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY ĐÔNG MÁU ACL TOP 550 CTS VÀ ACL 7000 HÃNG INSTRUMENTATION.
| 133 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | Cái | 108000
| 134 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm đông máu | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | ml | 3300
| 135 | Hóa chất dung dịch dùng để rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | ml | 288000
| 136 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố VIII | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | ml | 10
| 137 | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | ml | 1400
| 138 | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian ThrombinTime (TT) | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | ml | 1700
| 139 | Hóa chất đo thời gian PT | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | ml | 1400
| 140 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Đông Máu Acl Top 550 Cts Và Acl 7000 Hãng Instrumentation. | ml | 920
15 |  | 15. HÓA CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY REAL TIME PCR TỰ ĐỘNG EXISTATION - BIONEER, HÀN QUỐC
| 141 | Kit định lượng HBV | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Real Time Pcr Tự Động Existation - Bioneer, Hàn Quốc | Test | 768
| 142 | Kit định lượng HCV | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Real Time Pcr Tự Động Existation - Bioneer, Hàn Quốc | Test | 192
| 143 | Kit tách chiết DNA vi khuẩn Lao | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Real Time Pcr Tự Động Existation - Bioneer, Hàn Quốc | Test | 384
| 144 | Kit tách chiết DNA/RNA | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Real Time Pcr Tự Động Existation - Bioneer, Hàn Quốc | Test | 864
16 |  | 16. HÓA CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY ĐỊNH DANH PHOENIX
| 145 | Canh trường dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | Ống | 300
| 146 | Chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | ml | 18
| 147 | Canh trường dùng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn và vi nấm | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | Ống | 500
| 148 | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | Thẻ | 100
| 149 | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | Thẻ | 200
| 150 | Hoá chất dùng cho máy định danh vi khuẩn | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | Thẻ | 25
| 151 | Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | Thẻ | 25
| 152 | Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Định Danh Phoenix | Thẻ | 200
17 |  | 17. HÓA CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY CẤY MÁU BD BACTEC FX40
| 153 | Chai cấy máu kỵ khí | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Cấy Máu Bd Bactec Fx40 | ml | 50000
18 |  | 18. HÓA CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG PCR BÁN TỰ ĐỘNG MÁY BIO RAD CFX96
| 154 | Bộ xét nghiệm định lượng và định tính HSV-1/2 | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Pcr Bán Tự Động Máy Bio Rad Cfx96 | Test | 150
| 155 | Bộ tách chiết DNA của tác nhân gây bệnh | Hóa Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Hệ Thống Pcr Bán Tự Động Máy Bio Rad Cfx97 | Test | 150
19 |  | 19. HOÁ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY KHÍ MÁU RAPIDPOINT 500E
| 156 | Hóa chất rửa thải toàn bộ | Hoá Chất Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Khí Máu Rapidpoint 500E | Bộ | 50
20 |  | 20. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY KHÍ MÁU PRIM CCS, HÃNG SX NOVA BIOMEDICALPRIM CCS, HÃNG SX NOVA BIOMEDICAL
| 157 | Kit thử HR-ACT | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Khí Máu Prim Ccs, Hãng Sx Nova Biomedicalprim Ccs, Hãng Sx Nova Biomedical | Test | 50
21 |  | 21. HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY XÉT NGHIỆM ĐÀN HỒI CO CỤC MÁU ROTEM DELTA
| 158 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng quá trình đông máu theo con đường ngoại sinh | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đàn Hồi Co Cục Máu Rotem Delta | test | 300
| 159 | Hóa chất chuẩn máy mức bình thường | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đàn Hồi Co Cục Máu Rotem Delta | Lọ | 4
| 160 | Hóa chất chuẩn máy mức bất thường | Hóa Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Xét Nghiệm Đàn Hồi Co Cục Máu Rotem Delta | Lọ | 4
22 |  | 22. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN MÁY HUYẾT HỌC MODEL: XN1000 SYSMEX
| 161 | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu | Hoá Chất, Vật Tư Phù Hợp Để Sử Dụng Trên Máy Huyết Học Model: Xn1000 Sysmex | ml | 160
23 |  | 23. HÓA CHẤT DÙNG CHO HỆ THỐNG ELISA
| 162 | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Clonorchis | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | Test | 576
| 163 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Fasciola | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | test | 576
| 164 | Hóa chất xét nghiệm giun đũa chó | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | Test | 576
| 165 | Hóa chất xét nghiệm giun lươn | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | Test | 96
| 166 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | Test | 96
| 167 | Hóa chất xét nghiệm sán não | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | Test | 96
| 168 | Hóa chất xét nghiệm giun lươn não | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | Test | 96
| 169 | Hóa chất xét nghiệm sán lá phổi | Hóa Chất Dùng Cho Hệ Thống Elisa | Test | 96
24 |  | 24. TEST THỬ ĐƯỜNG HUYẾT SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO MÁY THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ONETOUCH VERIO HOSPITAL CỦA HÃNG JOHNSON & JOHNSON LIFESCAN/ANH
| 170 | Que thử đường huyết | Test Thử Đường Huyết Sử Dụng Được Cho Máy Thử Đường Huyết Onetouch Verio Hospital Của Hãng Johnson & Johnson Lifescan/Anh | Test | 12000
25 |  | 26. HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRÊN XÉT NGHIỆM DỊ ỨNG CHO MÁY EUROBLOTMASTER
| 171 | Hóa chất xét nghiệm dị nguyên hô hấp và thức ăn đặc hiệu IgE (53 dị nguyên) | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | Test | 80
| 172 | Kit hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm kháng thể IgE | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | ml | 2400
| 173 | Chất hấp thụ CCD | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | µg | 40
| 174 | Khay ủ dị ứng | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | Cái | 3
| 175 | Hóa chất xét nghiệm ANA bằng thanh sắc ký miễn dịch (xác định 23 loại kháng thể kháng nhân) | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | Test | 80
| 176 | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm tự miễn IgG (Conjugate) | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | ml | 150
| 177 | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm tự miễn IgG (Substrate) | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | ml | 150
| 178 | Khay ủ | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | Cái | 5
| 179 | Kit bảo trì | Hóa Chất Sử Dụng Trên Xét Nghiệm Dị Ứng Cho Máy Euroblotmaster | Bộ | 1
26 |  | 27. CHAI CẤY MÁU PHÙ HỢP SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG MÁY CẤY MÁU PHÁT HIỆN VI KHUẨN BC60
| 180 | Chai cấy máu dùng phát hiện vi khuẩn hiếu khí dùng cho người lớn | Chai Cấy Máu Phù Hợp Sử Dụng Trên Hệ Thống Máy Cấy Máu Phát Hiện Vi Khuẩn Bc60 | ml | 90000
| 181 | Chai cấy máu dùng phát hiện vi khuẩn hiếu-kỵ khí tuỳ nghi dùng cho người lớn | Chai Cấy Máu Phù Hợp Sử Dụng Trên Hệ Thống Máy Cấy Máu Phát Hiện Vi Khuẩn Bc61 | ml | 80000
27 |  | 28. VẬT TƯ, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY MATRIX AUTOMAX 80.
| 182 | Thẻ định nhóm máu đầu giường | Vật Tư, Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy Matrix Automax 80. | Test | 3000
| 183 | Gel card 6 giếng xét nghiệm trong môi trường muối | Vật Tư, Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy Matrix Automax 80. | Card | 5640
28 |  | 29. HÓA CHẤT PHÙ HỢP DÙNG TRÊN MÁY ĐỊNH DANH NHANH MALDITOP
| 184 | Thuốc thử xét nghiệm định danh vi sinh vật | Hóa Chất Phù Hợp Dùng Trên Máy Định Danh Nhanh Malditop | Ống | 30
| 185 | Hóa chất để rửa đĩa target | Hóa Chất Phù Hợp Dùng Trên Máy Định Danh Nhanh Malditop | lọ | 1
| 186 | Hóa chất dùng để pha hóa chất định danh | Hóa Chất Phù Hợp Dùng Trên Máy Định Danh Nhanh Malditop | lọ | 1
| 187 | Nước cất dùng để rửa đĩa Target | Hóa Chất Phù Hợp Dùng Trên Máy Định Danh Nhanh Malditop | lọ | 1
B. SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN
29 | 188 | Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày do HP | - Sử Dụng Mẫu Thử Máu Toàn Phần, Huyết Thanh, Huyết Tương - Phát Hiện Các Kháng Thể Igg, Iga, Igm.. - Vùng Cộng Hợp Được Phủ Cộng Hợp Vàng Kháng Nguyên H.Pylori&Igg Thỏ - Vạch Kết Quả Kháng Thể Chuột Kháng Igg Người - Vạch Chứng: Kháng Thể Dê Kháng Igg Thỏ. | Test | 270
30 | 189 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A (HAV) | - Định Tính Phát Hiện Hav Trong Huyết Thanh, Huyết Tương, Máu Toàn Phần - Độ Nhạy 90,6% - Độ Đặc Hiệu 97,6% - Đọc Kết Quả Trong Vòng 10 Phút - Sử Dụng Mẫu Thử Máu Toàn Phần, Huyết Thanh, Huyết Tương - Phát Hiện Các Kháng Thể Igm - Vùng Cộng Hợp Được Phủ Cộng Hợp Vàng Kháng Thể Chuột Kháng Igm Người - Vạch Kết Quả Kháng Nguyên Hav Tái Tổ Hợp - Vạch Chứng: Được Phủ Bởi Kháng Thể Dê Kháng Igg Chuột | Test | 90
31 | 190 | Test nhanh phát hiện viêm gan E | - Mẫu Phẩm: Huyết Thanh, Huyết Tương - Định Tính Phát Hiện Kháng Thể Hev Trong Huyết Thanh Huyết Tương - Độ Nhạy:98,7% - Độ Đặc Hiệu 99,6% - Thành Phần Kít Thử: Vùng Cộng Hợp Được Phủ Sẵn Kháng Nguyên Hev Tái Tổ Hợp Và Igg Thỏ. - Vạch Thử Được Phủ Bới Kháng Thể Chuột Kháng Igm Người. - Vạch Chứng Được Phủ Bới Kháng Thể Dê Kháng Igg Chuột | Test | 60
32 | 191 | Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (Heroin/Morphin, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana) | Sử Dụng Phương Pháp Sắc Kí Miễn Dịch Phát Hiện Định Tính Ma Túy Có Trong Mẫu Nước Tiểu Với Ngưỡng Phát Hiện (Cut-Off) Met: Methaphetamine 1000Ng/Ml. Amp: Amphetamine 1000Ng/Ml Thc: Marijuana 50Ng/Ml Mop: Morphine 300Ng/Ml Thời Gian Đọc Kết Quả: Sau 3-5 Phút. Độ Nhạy: 99.9% Độ Đặc Hiệu: 99.9% Mỗi Vạch Thử T Chứa Kháng Thể Đơn Dòng Chuột Kháng Thuốc Và Liên Hợp Protein-Thuốc Tương Ứng. Đường Kiểm Chứng C Có Chứa Kháng Thể Đa Dòng Igg Dê Kháng Igg Thỏ Và Kháng Thể Igg Thỏ. | Test | 330
33 | 192 | Khay xét nghiệm định tính ma túy đa chỉ số trong nước tiểu (5 chỉ số) | Sử Dụng Phương Pháp Sắc Kí Miễn Dịch Phát Hiện Định Tính Ma Túy Có Trong Mẫu Nước Tiểu Với Ngưỡng Phát Hiện (Cut-Off) Met: Methaphetamine 1000Ng/Ml. Mdma: Methylenedioxymethamphetamine 500Ng/Ml Thc: Marijuana 50Ng/Ml Mop: Morphine 300Ng/Ml Ket: Ketamine 1000Ng/Ml Thời Gian Đọc Kết Quả: Sau 3-5 Phút. Độ Nhạy: 99.9% Độ Đặc Hiệu: 99.9% Mỗi Vạch Thử T Chứa Kháng Thể Đơn Dòng Chuột Kháng Thuốc Và Liên Hợp Protein-Thuốc Tương Ứng. Đường Kiểm Chứng C Có Chứa Kháng Thể Đa Dòng Igg Dê Kháng Igg Thỏ Và Kháng Thể Igg Thỏ. | test | 500
34 | 193 | Test nhanh chẩn đoán H. pylori bằng mảnh sinh thiết | Dùng Để Kiểm Tra Nhanh Sự Hiện Diện Của Helicobacter Pylori Trong Mẫu Bệnh Phẩm Hoặc Trên Môi Trường Nuôi Cấy. Thành Phần: Urea, Phenol Red, Agar, Ph 6.8 ± 0.2 Ở 25°C | ống | 100
35 | 194 | Test nhanh chẩn đoán bệnh cúm A+B | Test Nhanh Chẩn Đoán Cúm A, B Thành Phần: Hộp Đựng Chất Pha Loãng (Mẫu Chất Pha Loãng) | Test | 600
36 | 195 | Test nhanh sàng lọc bệnh Giang mai | Phát Hiện Tất Cả Các Type Kháng Thể (Igg, Igm, Iga) Kháng Treponema Pallidum. | Test | 750
37 | 196 | Test nhanh sàng lọc bệnh sốt xuất huyết | Phát Hiện Kháng Nguyên Virus Dengue Ns1 Trong Mẫu Huyết Thanh, Huyết Tương Và Máu Toàn Phần Người. Kháng Nguyên Dengue Ns1 Có Thể Được Phát Hiện 1 Ngày Sau Sốt Độ Nhạy ≥ 99,9%, Độ Đặc Hiệu ≥99,9%. | Test | 1200
38 | 197 | Test nhanh sàng lọc bệnh sốt xuất huyết | Định Tính Phát Hiện Sự Có Mặt Của Kháng Nguyên Dengue Ns1 Trong Huyết Thanh, Huyết Tương Hoặc Máu Toàn Phần Của Người. Cho Phép Chẩn Đoán Từ Ngày Đầu Tiên Khi Xuất Hiện Triệu Chứng Sốt Đến Ngày Thứ 9 Khi Giai Đoạn Lâm Sàng Kết Thúc, Hỗ Trợ Phát Hiện Sớm Và Điều Trị Kịp Thời. Hoạt Chất Chính: Các Kháng Thể Đơn Dòng Kháng Dengue Ns1. Độ Nhạy Tương Quan: 100%; Độ Đặc Hiệu Tương Quan: 98,75%; Độ Chính Xác Tương Quan: 99.0%. Không Phản Ứng Chéo Với Các Mẫu Dương Tính Hbsag, H. Pylori Ab, Tb, Hiv Ab, Hav Ab, Hcv, Rf, Cmv, Malaria Ab, Hsv-1, Hsv-2. Đọc Kết Quả Tại 15 Phút. Không Sử Dụng Kết Quả Sau 20 Phút. | Test | 1200
39 | 198 | Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày do HP | Mẫu Phẩm: Huyết Thanh, Huyết Tương, Máu Toàn Phần - Phát Hiện Kháng Thể Kháng H.Pylorri - Độ Nhạy Tương Quan: 94.88% , Độ Đặc Hiệu Tương: 95.38%, Độ Chính Xác: 95,21% - Thành Phần Kit Thử: Vùng Cộng Hợp: Kháng Thể Chuột Kháng Igg Người (0,16 µg - Vạch Kết Quả : Kháng Nguyên H.Pylori (0,2 µg) - Vạch Chứng: Kháng Thể Dê Kháng Igg Chuột (0,88 µg) | Test | 270
40 | 199 | Test định tính và bán định lượng Carbon RPR | Xét Nghiệm Định Tính Và Bán Định Lượng Carbon Rpr Trong Huyết Thanh Hoặc Huyết Tương. Thành Phần: Buffer Sodium/ Potassium Phosphate 10 Mm Choline Chloride 10.0 % Lipids 0.12 % Charcoal 0.02 % Edta 12.5 Mm Chất Bảo Quản Và Chất Ổn Định Đối Chứng Dương: Huyết Thanh Của Người, Phản Ứng Chống Lại Các Kháng Nguyên Carbon Rpr. Đối Chứng Âm: Huyết Thanh Động Vật Non-Reactive | Test | 17500
41 | 200 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.Pylori | Phát Hiện Tất Cả Các Type Kháng Thể (Igg, Igm, Iga...) Kháng H.Pylori Trong Mẫu Huyết Thanh, Huyết Tương. - Thể Tích Mẫu Sử Dụng Là 10 µl. - Độ Nhạy 95,9%; Độ Đặc Hiệu 89,6%. - Thành Phần Chính: Phức Hợp Vàng: Keo Vàng Kháng Nguyên Helicobacter Pylori (1,0±0,2 Μg), Vạch Thử: Kháng Nguyên Helicobacter Pylori (0,430±0,086 Μg), Vạch Chứng: Kháng Thể Đa Dòng Dê Kháng Helicobacter Pylori (0,65±0,13 Μg) - Kít Thử Ổn Định Ít Nhất 4 Tuần Khi Để Ở Nhiệt Độ 55±1°C - Đạt Tiêu Chuẩn: Iso, Ce - H25Hộp 30 Test | Test | 100
42 | 201 | Kít thử nhanh phát hCG | Định Tính Phát Hiện Thai Sớm - Mẫu Thử: Nước Tiểu, Huyết Thanh - Ngưỡng Phát Hiện: 10Miu/Ml - ﻿Độ Nhạy Tương Quan: 100% , Độ Đặc Hiệu Tương Quan: 100% - Vùng Cộng Hợp: Cộng Hợp Vàng Kháng Thể Kháng Hcg, Igy-Gà; - Vạch Kết Quả: Kháng Thể Kháng Hcg; - Vạch Chứng: Kháng Thể Dê Kháng Igy-Gà - Bảo Quản Nhiệt Độ Thường | Test | 4000
43 | 202 | Test nhanh HIV | Phát Hiện Tất Cả Các Type Kháng Thể (Igg, Igm, Iga) Đặc Hiệu Với Virus Hiv-1 Bao Gồm Typ Phụ 0 Và Hiv-2 Và Phân Biệt Trong Mẫu Huyết Thanh, Huyết Tương Và Máu Toàn Phần. - Độ Nhạy: 100%; Độ Đặc Hiệu: 99.8%. - 1 Test Thử Bao Gồm: Phức Hợp Vàng: Kháng Nguyên Hiv-1 Gp41, P24, Hiv-2 Gp36 Tái Tổ Hợp – Chất Keo Vàng (1,0 ± 0,2 Μg); Vạch Thử 1: Kháng Nguyên Hiv -1 Tái Tổ Hợp (Gp41, P24) (0,625 ± 0,125 Μg); Vạch Thử 2: Kháng Nguyên Hiv -2 Tái Tổ Hợp (Gp36) (0,5±0,1Μg); Vạch Chứng: Huyết Thanh Dê Có Kháng Thể Hiv (0,75 ± 0,15 Μg). - Thời Gian Trả Kết Quả: 10 – 20 Phút - Thể Tích Mẫu Sử Dụng: Huyết Thanh/Huyết Tương: 10 Ul; Máu Toàn Phần: 20Ul - Nhiệt Độ Bảo Quản: 1 – 30 °C - Không Có Phản Ứng Chéo Với Các Mẫu Thẩm Tách Máu, Mẫu Rối Loạn Đông Máu, Mẫu Dương Tính Với Kháng Thể Kháng Hcv Và Mẫu Máu Phụ Nữ Mang Thai. | Test | 6000
44 | 203 | Test nhanh HBsAg | Độ Nhạy 98,4% , Độ Dặc Hiệu ≥ 99,6%; Giới Hạn Phát Hiện >=0.1Iu/Ml. Cho Kết Quả Nhanh Trong Vòng 15 Phút, Độ Ổn Định Của Kết Quả Xét Nghiệm Tới 30 Phút ,Không Cần Sử Dụng Thêm Bất Kỳ Dung Dịch Dịch Đệm(Chase) Cho Mẫu Máu Huyết Thanh, Huyết Tương. Sử Dụng Được Cho Tất Cả Các Loại Mẫu Bệnh Phẩm Bao Gồm: Huyết Thanh, Huyết Tương, Máu Tĩnh Mạch, Máu Đầu Ngón Tay Của Người. Thành Phần Tại Vạch Test: Kháng Thể Đơn Dòng Ở Chuột Kháng Hbsag Biotinyl Và Các Hạt Màu Đen Được Phủ Kháng Thể Đơn Dòng Ở Chuột Kháng Hbsag. Hàm Lượng : Anti-Hbs Antibody A1 ( 233Ng/Test); Anti-Hbs Antibody B1 ( 17 Ng/Test); Anti-Hbs Antibody B2 ( 6 Ng/Test); Anti-Hbs Antibody B3 ( 6 Ng/Test); Kháng Thể Trên Thanh Kiểm Soát (17 Ng/Test) Xét Nghiệm Phát Hiện Được Ít Nhất 14 Đột Biến Khác Nhau Của Hbsag Bao Gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A Và G145R. | Test | 600
45 | 204 | Test nhanh HCV | Phát Hiện Kháng Thể Đặc Hiệu Kháng Hcv Trong Mẫu Huyết Thanh, Huyết Tương, Máu Toàn Phần Người. Được Thiết Kế Để Sử Dụng Trong Quần Thể Có Tỷ Lệ Nhiễm Hcv Cao Hoặc Những Người Có Tiền Sử Phơi Nhiễm/Hành Vi Nhiễm Hcv Bao Gồm Cả Phụ Nữ Mang Thai. - Độ Nhạy: 100%; Độ Đặc Hiệu: 99.4% (So Với Xét Nghiệm Xác Nhận Sử Dụng Rt-Pcr) - 1 Test Thử Bao Gồm: Phức Hợp Vàng: Protein A – Chất Keo Vàng (1,0±0,2 Μg), Vạch Thử: Kháng Nguyên Hcv Tái Tổ Hợp (Lõi, Ns3, Ns4, Ns5) (1,5±0,3 Μg), Vạch Chứng: Globulin Miễn Dịch Dê Kháng Người (2,0±0,4 Μg) - Thời Gian Trả Kết Quả: 5 – 20 Phút - Thể Tích Mẫu Sử Dụng: 10µl - Nhiệt Độ Bảo Quản: 1 – 30 °C - Không Có Phản Ứng Chéo Với Các Mẫu Kháng Thể Hbs, Cmv, Hiv, Giang Mai, Xoắn Khuẩn Borrelia Burgdorferi, Ebv, Htlv, Ký Sinh Trùng Toxoplasma, Chlamydia, Hbsag, Cúm, Trypanosoma Cruzi I /Ii - Kit Thử Ổn Định Ít Nhất 4 Tuần Khi Để Ở Nhiệt Độ 55±1°C | Test | 600
46 | 205 | Test phát hiện nhanh sự hiện diện của vi khuẩn H. pylori trong mảnh sinh thiết dạ dày. | Ống Nhựa Chứa 1,5Ml Có Nắp Nhấn Kín Chứa 0,3Ml Môi Trường Thạch Dùng Để Kiểm Tra Nhanh Sự Hiện Diện Của Helicobacter Pylori Trong Mẫu Bệnh Phẩm Hoặc Trên Môi Trường Nuôi Cấy. Phenol Red, Agar, Urea 40%, Na2Hpo4, Kh2Po4, Ph 6.8 ± 0.2 Ở 25°C. Thời Gian Đọc Kết Quả 2-30 Phút | Ống | 6000
47 | 206 | Hồng cầu mẫu | Hồng Cầu Mẫu Đã Biết Trước Kháng Nguyên Để Xác Định Kháng Thể Tương Ứng Trong Huyết Thanh. | Bộ | 160
C. HÓA CHẤT VẬT DÙNG CHUNG
1. HÓA CHẤT NỘI KIỂM NGOẠI KIỂM
48 | 207 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2 | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, Được Sản Xuất Dựa Trên Huyết Thanh Người, Có Tối Thiểu 66 Thông Số Xét Nghiệm. Độ Thẩm Thấu Là 300Mosm/Kg. Ổn Định Đến Hạn Sử Dụng Khi Bảo Quản Ở 2°C - 8°C. Sau Khi Hoàn Nguyên Mẫu Ổn Định Trong Vòng 7 Ngày Ở 2°C - 8°C Hoặc 28 Ngày Ở - 20°C | ml | 600
49 | 208 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, Được Sản Xuất Dựa Trên Huyết Thanh Người, Có Tối Thiểu 66 Thông Số Xét Nghiệm. Độ Thẩm Thấu Là 370Mosm/Kg. Ổn Định Đến Hạn Sử Dụng Khi Bảo Quản Ở 2°C - 8°C. Sau Khi Hoàn Nguyên Mẫu Ổn Định Trong Vòng 7 Ngày Ở 2°C - 8°C Hoặc 28 Ngày Ở - 20°C | ml | 400
50 | 209 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu nồng độ trung bình | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, 100% Nước Tiểu Người, Chứa 24 Thông Số. Bao Gồm Amylase Và Oxalate. Ổn Định Đến Hạn Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 5 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc 14 Ngày Tại -20ºc | ml | 120
51 | 210 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu nồng độ cao | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, 100% Nước Tiểu Người, Chứa 24 Thông Số. Bao Gồm Amylase Và Oxalate. Ổn Định Đến Hạn Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 5 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc 14 Ngày Tại -20ºc | ml | 120
52 | 211 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch mức 1 | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, 100% Huyết Thanh Người, Có Tối Thiểu 50 Thông Số Xét Nghiệm. Mức Ferritin Và Vitamin B12 Phù Hợp Để Theo Dõi Bệnh Thiếu Máu. Nồng Độ Tsh Ở Mức 1 Rất Thấp. Chứa Các Thông Số Chỉ Điểm Khối U Thường Quy: Afp / Ca15-3 / Ca19-9 / Ca-125 / Cea / Psa / Free-Psa. Ổn Định Đến Hạn Sử Dụng Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 7 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc Lên Đến 28 Ngày Tại -20ºc | ml | 180
53 | 212 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch mức 2 | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, 100% Huyết Thanh Người, Có Tối Thiểu 50 Thông Số Xét Nghiệm. Mức Ferritin Và Vitamin B12 Phù Hợp Để Theo Dõi Bệnh Thiếu Máu. Chứa Các Thông Số Chỉ Điểm Khối U Thường Quy: Afp / Ca15-3 / Ca19-9 / Ca-125 / Cea / Psa / Free-Psa. Ổn Định Đến Hạn Sử Dụng Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 7 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc Lên Đến 28 Ngày Tại -20ºc | ml | 180
54 | 213 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch mức 3 | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, 100% Huyết Thanh Người, Có Tối Thiểu 50 Thông Số Xét Nghiệm. Mức Ferritin Và Vitamin B12 Phù Hợp Để Theo Dõi Bệnh Thiếu Máu. Chứa Các Thông Số Chỉ Điểm Khối U Thường Quy: Afp / Ca15-3 / Ca19-9 / Ca-125 / Cea / Psa / Free-Psa. Ổn Định Đến Hạn Sử Dụng Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 7 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc Lên Đến 28 Ngày Tại -20ºc | ml | 180
55 | 214 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt nồng độ trung bình | Dạng Lỏng Sử Dụng Ngay, 100% Huyết Thanh Người, Chứa 26 Thông Số. Bao Gồm Cả: Afp, Lamda Light Chain (Free). Ổn Định Đến Hạn Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Khi Mở Lọ Trong 30 Ngày Ở 2-8ºc | ml | 234
56 | 215 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt nồng độ cao | Dạng Lỏng Sử Dụng Ngay, 100% Huyết Thanh Người, Chứa 26 Thông Số. Bao Gồm Cả: Afp, Lamda Light Chain (Free). Ổn Định Đến Hạn Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Khi Mở Lọ Trong 30 Ngày Ở 2-8ºc | ml | 324
57 | 216 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, Được Sản Xuất Dựa Trên Huyết Thanh Người, Chứa 70 Thông Số Xét Nghiệm. Bao Gồm Cả Folate, Paracetamol, Nefa, Acid Phosphatase (Prostatic), Acid Phosphatase (Non-Prostatic), Bicarbonate, Bile Acids, D-3-Hydroxybutyrate. Độ Thẩm Thấu Là 300Mosm/Kg. | ml | 600
58 | 217 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ trung bình | Dạng Đông Khô Tăng Tính Ổn Định, 100% Huyết Thanh Người, Chứa 7 Thông Số Xét Nghiệm. Không Chứa Sodium Azide - Không Gây Nhiễu Cho Các Phương Pháp Clearance. Ổn Định Đến Hạn Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 7 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc 28 Ngày Ở -20ºc | ml | 450
59 | 218 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ cao | Dạng Đông Khô Tăng Tính Ổn Định, 100% Huyết Thanh Người, Chứa 7 Thông Số Xét Nghiệm. Không Chứa Sodium Azide - Không Gây Nhiễu Cho Các Phương Pháp Clearance. Ổn Định Đến Hạn Tại 2- 8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 7 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc 28 Ngày Ở -20ºc | ml | 450
60 | 219 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm tim mạch 3 mức nồng độ thấp, trung bình, cao | Dạng Đông Khô Tăng Độ Ổn Định, Có Tối Thiểu 6 Thông Số Xét Nghiệm. Ngưỡng Giới Hạn Troponin I Và T Phù Hợp Với Khuyến Cáo Quốc Tế. Ổn Định Đến Hạn Sử Dụng Ở 2ºc-8ºc. Ổn Định Sau Hoàn Nguyên Trong 5 Ngày Ở 2-8ºc Hoặc 28 Ngày Ở -20ºc | ml | 138
2. HÓA CHẤT NỘI KIỂM SINH HÓA
61 | 220 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt nồng độ trung bình | Dạng Lỏng, 100% Huyết Thanh Người, Bảo Quản 2Oc – 8Oc Kiểm Chuẩn Mức Trung Bình 26 Thông Số Xét Nghiệm Protein Đặc Hiệu Bao Gồm: Α-1-Acid Glycoprotein, Α-1-Antitrypsin, Α-2-Macroglobulin, Α-Fetoprotein (Afp), Albumin, Anti-Streptolysin O (Aso), Anti-Thrombin Iii (At Iii), B-2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, Crp, Ferritin, Haptoglobin, Immunoglobulin A (Iga), Immunoglobulin E (Ige), Immunoglobulin G (Igg), Immunoglobulin M (Igm), Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Lambda Light Chain (Free), Prealbumin, Protein (Total), Retinol Binding Protein (Rbp), Rheumatoid Factor (Rf), Transferrin. | ml | 78
62 | 221 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt nồng độ cao | Dạng Lỏng, 100% Huyết Thanh Người, Bảo Quản 2Oc – 8Oc Kiểm Chuẩn Mức Cao 26 Thông Số Xét Nghiệm Protein Đặc Hiệu Bao Gồm: Α-1-Acid Glycoprotein, Α-1-Antitrypsin, Α-2-Macroglobulin, Α-Fetoprotein (Afp), Albumin, Anti-Streptolysin O (Aso), Anti-Thrombin Iii (At Iii), B-2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, Crp, Ferritin, Haptoglobin, Immunoglobulin A (Iga), Immunoglobulin E (Ige), Immunoglobulin G (Igg), Immunoglobulin M (Igm), Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Lambda Light Chain (Free), Prealbumin, Protein (Total), Retinol Binding Protein (Rbp), Rheumatoid Factor (Rf), Transferrin. | ml | 108
63 | 222 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu nồng độ cao | Dạng Đông Khô, 100% Nước Tiểu Người, Bảo Quản 2Oc – 8Oc Kiểm Chuẩn Xét Nghiệm Sinh Hóa Nước Tiểu Mức 3 Cho 24 Thông Số Bao Gồm: 5-Hiaa, Amylase, Calcium, Chloride, Copper, Cortisol, Creatinine, Dopamine, Epinephrine, Glucose, Magnesium, Metanephrine, Microalbumin, Norepinephrine, Normetanephrine, Osmolality, Oxalate, Phosphate (Inorganic), Potassium, Protein (Total), Sodium, Urea, Uric Acid (Urate), Vanillylmandelic Acid (Vma). | ml | 120
3. KHOANH GIẤY/ THANH TEST DÙNG TRONG VI SINH
64 | 223 | Khoanh giấy Amikacin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Amikacin Nồng Độ 30µg Đặt Trong Cartrige. Mỗi Cartridge Gồm 50 Khoanh Được Hàn Kín Cùng Với Hạt Chống Ẩm Molecular Sieve Trong Vỉ Có Phủ Giấy Bạc. | Khoanh | 500
65 | 224 | Khoanh giấy Ampicillin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Amikacin 10µg | Khoanh | 250
66 | 225 | Khoanh giấy Ampicillin/Sulbactam làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Ampicillin/Sulbactam Nồng Độ 20µg Đặt Trong Cartrige. Mỗi Cartridge Gồm 50 Khoanh Được Hàn Kín Cùng Với Hạt Chống Ẩm Molecular Sieve Trong Vỉ Có Phủ Giấy Bạc. | Khoanh | 500
67 | 226 | Khoanh giấy Amoxycillin/clavulanic acid làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấyamoxycillin/Clavulanic Acid Nồng Độ 30µg Đặt Trong Cartrige. Mỗi Cartridge Gồm 50 Khoanh Được Hàn Kín Cùng Với Hạt Chống Ẩm Molecular Sieve Trong Vỉ Có Phủ Giấy Bạc. | Khoanh | 500
68 | 227 | Khoanh giấy Aztreonam làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Aztreonam 30µg | Khoanh | 500
69 | 228 | Khoanh giấy Cefepime làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Cefepime 30µg | Khoanh | 500
70 | 229 | Khoanh giấy Cefoxitin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Cefoxitin 30µg | Khoanh | 250
71 | 230 | Khoanh giấy Ceftriaxone làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Ceftriaxone 30µg | Khoanh | 500
72 | 231 | Khoanh giấy Cefuroxime làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Cefuroxime 30µg | Khoanh | 500
73 | 232 | Khoanh giấy Chloramphenicol làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Chloramphenicol 30µg | Khoanh | 500
74 | 233 | Khoanh giấy Ciprofloxacin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Ciprofloxacin 5µg | Khoanh | 500
75 | 234 | Khoanh giấy Sulphamethoxazole/trimethoprim làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Sulphamethoxazole/Trimethoprim 25µg | Khoanh | 500
76 | 235 | Khoanh giấy Gentamicin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Gentamicin 10µg | Khoanh | 500
77 | 236 | Khoanh giấy Imipenem làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Imipenem 10µg | Khoanh | 500
78 | 237 | Khoanh giấy Levofloxacin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Levofloxacin 5µg | Khoanh | 500
79 | 238 | Khoanh giấy Optochin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Tẩm Optochin | Khoanh | 250
80 | 239 | Khoanh giấy Piperacillin/Tazobactam làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Piperacillin/Tazobactam 110µg | Khoanh | 500
81 | 240 | Khoanh giấy Tetracycline làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Tetracycline30µg | Khoanh | 500
82 | 241 | Khoanh giấy Tobramycin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Tobramycin10µg | Khoanh | 500
83 | 242 | Khoanh giấy Clindamycin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Clindamycin 2µg | Khoanh | 500
84 | 243 | Khoanh giấy kháng sinh Cefoperazone | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Cefoperazone Có Nồng Độ 30µg | Khoanh | 250
85 | 244 | Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxime | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Cefotaxime Có Nồng Độ 30µg | Khoanh | 250
86 | 245 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftazidime | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Ceftazidime Có Nồng Độ 30µg | Khoanh | 250
87 | 246 | Khoanh giấy kháng sinh Doripenem | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Doripenem Có Nồng Độ 10µg | Khoanh | 500
88 | 247 | Khoanh giấy kháng sinh Doxycycline | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Doxycycline Có Nồng Độ 30µg | Khoanh | 500
89 | 248 | Khoanh giấy kháng sinh Ertapenem | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Ertapenem Có Nồng Độ 10µg | Khoanh | 250
90 | 249 | Khoanh giấy kháng sinh Gentamicin | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Gentamicin Có Nồng Độ 120µg | Khoanh | 250
91 | 250 | Khoanh giấy kháng sinh Minocycline | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Minocycline Có Nồng Độ 30Μg | Khoanh | 250
92 | 251 | Khoanh giấy kháng sinh Nitrofurantoin | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Nitrofurantoin Có Nồng Độ 30 Ug | Khoanh | 250
93 | 252 | Khoanh giấy kháng sinh Erythromycin | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Erythromycin Có Nồng Độ 15Ug | Khoanh | 250
94 | 253 | Khoanh giấy kháng sinh Penicillin | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Penicillin G Có Nồng Độ 10Ug | Khoanh | 250
95 | 254 | Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxime/ Clavulanic acid 30/10 µg | Phát Hiện Beta-Lactamases Phổ Rộng Ở Enterobacterales, Hộp Gồm 3 Bộ Đôi Các Cartridge, Mỗi Cartridge 50 Khoanh Gồm: 3 Cartridge Chứa Khoanh Cefotaxime 30µg, 3 Cartridge Chứa Khoanh Cefotaxime 30µg + Clavulanic Acid 10µg | Test | 250
96 | 255 | Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL | Phát Hiện Beta-Lactamases Phổ Rộng Ở Enterobacterales. Hộp Gồm 3 Bộ Đôi Các Cartridge, Mỗi Cartridge 50 Khoanh Gồm: 3 Cartridge Chứa Khoanh Ceftazidime 30µg, 3 Cartridge Chứa Khoanh Ceftazidime 30µg + Clavulanic Acid 10µg | Test | 250
97 | 256 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu của Benzylpenicillin | Thanh Nhựa Mỏng Chứa Kháng Sinh Benzylpenicillin Nồng Độ 0,002-32 µg/Ml, Đóng Từng Thanh Riêng Rẽ | Thanh | 30
98 | 257 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu của Meropenem | Thanh Nhựa Mỏng Chứa Kháng Sinh Meropenem Nồng Độ 0,002-32 µg/Ml | Thanh | 30
99 | 258 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu của Vancomycin | Thanh Nhựa Mỏng Chứa Kháng Sinh Vancomycin Nồng Độ 0,016-256 µg/Ml, Đóng Từng Thanh Riêng Rẽ | Thanh | 90
100 | 259 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu của Ceftriaxone | Thanh Nhựa Mỏng Chứa Kháng Sinh Ceftriaxone Nồng Độ 0,016-256 µg/Ml, Đóng Từng Thanh Riêng Rẽ | Thanh | 30
101 | 260 | Khoanh giấy kháng sinh Meropenem | - Mỗi Ống Được Hàn Kín Riêng, Cùng Với Túi Hút Ẩm Để Duy Trì Độ Ẩm < 2%, Nhằm Đảm Bảo Độ Ổn Định Lâu Dài Của Sản Phẩm Và Dễ Dàng Lưu Trữ - Khoanh Giấy Được Tẩm Meropenem Có Nồng Độ 10µg | Khoanh | 250
102 | 261 | Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) | Khoanh Giấy Phát Hiện Nhanh Enzyme Cytochrome Oxidase (Oxidase) Ở Vi Khuẩn. Hộp Gồm 5 Cartridge, Mỗi Cartridge Gồm 50 Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Tẩm N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-Phenylenediamine. | Khoanh | 250
103 | 262 | Khoanh giấy Ticarcillin 75µg/ Acid Clavulanic 10µg. | Hộp Gồm 5 Cartridge/Ống/ Tuýp Nhựa, Mỗi Cartridge Gồm 50 Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được In Một Mã Nhận Dạng Thích Hợp Dạng Chữ Hoặc Số Và Được Tẩm Một Lượng Kháng Sinh Chính Xác | Khoanh | 500
104 | 263 | Khoanh giấy Cefoperazone làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Được Tẩm Kháng Sinh Cefoperazone Nồng Độ 75µg | Khoanh | 500
105 | 264 | Khoanh giấy Colistin Sulphate làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Colistin Sulphate 10µg | Khoanh | 500
106 | 265 | Khoanh giấy Azithromycin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Azithromycin 15µg | Khoanh | 250
107 | 266 | Khoanh giấy Gentamycin high level làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Gentamycin 120µg | Khoanh | 250
108 | 267 | Khoanh giấy Fosmycin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Fosmycin 200µg + 50 µg G6Pd | Khoanh | 250
109 | 268 | Khoanh giấy Ceftaroline làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Ceftaroline 30µg | Khoanh | 750
110 | 269 | Khoanh giấy Ceftazidime-avibactam làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh Giấy Đường Kính 6Mm Được Tẩm Kháng Sinh Ceftazidime-Avibactam 30/20µg | Khoanh | 500
4. MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY DÙNG TRONG VI SINH
111 | 270 | MÔI TRƯỜNG BỘT MUELLER HINTON AGAR | Môi Trường Thử Nghiệm Nhạy Cảm Kháng Sinh. Thành Phần Bao Gồm: Beef, Dehydrated Infusion From, Casein Hydrolysate, Starch, Ph 7.3 ± 0.1. | Gam | 2000
112 | 271 | Môi trường nuôi cấy Sabouraud Dextrose Agar | Môi Trường Có Ph Axit Để Nuôi Cấy, Phân Lập Các Bệnh Phẩm Da Liễu, Nấm Và Nấm Men Khác. Thành Phần Bao Gồm: Mycological Peptone, Glucose (Dextrose), Agar, Ph 5.6 ± 0.2. | Gam | 500
113 | 272 | Môi trường nuôi cấy và phân lập các vi sinh vật khó mọc | Môi Trường Đa Mục Đích Thích Hợp Nuôi Cấy Các Sinh Vật Khó Mọc. Môi Trường Dạng Bột, Màu Rơm Thành Phần (G/L): Special Peptone 23.0, Starch 1.0, Sodium Chloride 5.0, Agar 10.0 Ph: 7.3 ± 0.2 Tại 25°C Bảo Quản: 10-30°C | Gam | 1000
114 | 273 | Môi trường thử nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh | Môi Trường Thử Nghiệm Tính Nhạy Cảm Kháng Sinh. Thành Phần (G/L): Beef, Dehydrated Infusion From 300.0, Casein Hydrolysate 17.5, Starch 1.5; Ph: 7.3 ±0.1 Tại 25°C; Bảo Quản: 10-30°C | Gam | 500
115 | 274 | Môi trường tạo màu để xác định mà định danh sơ bộ các tác nhân chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu | Môi Trường Nuôi Cấy Sinh Màu Để Định Danh Và Phân Biệt Tất Cả Các Vi Sinh Vật Chính Gây Nhiễm Trùng Đường Tiết Niệu (Utis). Môi Trường Dạng Bột, Màu Rơm Thành Phần (G/L): Peptone 15.0, Chromogenic Mix 26.3 , Agar 15.0 Ph: 6.8 ± 0.2 Tại 25°C Bảo Quản: 10-30°C | Gam | 6400
116 | 275 | Môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương | - Một Môi Trường Chọn Lọc Phân Biệt Đặc Biệt Giữa Coliforms Và Các Vi Khuẩn Không Lên Men Lactose Với Sự Ức Chế Của Vi Khuẩn Gram Dương. - Môi Trường Dạng Bột - Thành Phần (G/L): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile Salts No.3 1.5, Sodium Chloride 5.0, Neutral Red 0.03, Crystal Violet 0.001, Agar 15.0 - Ph: 7.1 ±0.2 Tại 25°C | Gam | 500
117 | 276 | Sodium Hydroxide (NaOH) | Sodium Hydroxide (Naoh) | Gam | 1500
118 | 277 | Bộ nhuộm Gram | Bộ Nhuộm Gram Dùng Để Thực Hiện Xét Nghiệm Nhuộm Soi. Bao Gồm 04 Dung Dịch Thuốc Nhuộm Thành Phần Là Crystal Violet, Lugol, Decolor (Alcohol-Acetone) Và Safranin | Bộ | 4
119 | 278 | Bộ nhuộm | Bộ Nhuộm Dùng Để Thực Hiện Xét Nghiệm Nhuộm Soi. Bao Gồm 03 Dung Dịch Thuốc Nhuộm Thành Phần Là Carbol Fuchsin Chai 250Ml, Alcohol Acid (Hydrochloric Acid In Ethanol) Chai 250Ml Và Methylene Blue Chai 250Ml. - Bảo Quản: Nhiệt Độ Phòng Thí Nghiệm - Đóng Gói: Bộ 3 Chai Có Vòi Bơm Tiện Dụng | Bộ | 2
5. HÓA CHẤT SÁT KHUẨN, KHỬ KHUẨN
120 | 279 | Cồn tuyệt đối | Ethanol 99% | ml | 60000
121 | 280 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% | Dung Dịch Rửa Tay Sát Khuẩn: Chlohexidine Gluconate 2% W/V (Tương Đương 11,3 G/L), Tartrazine Tall Oil Fatty Acid Diethanolamide < 10 %, Acetic Acid Glacial < 1% Diệt Khuẩn Nhanh, Phổ Rộng, Tác Động Diệt Khuẩn Duy Trì Kéo Dài, Chất Làm Mềm, Dưỡng Ẩm . | ml | 10000
122 | 281 | Javen | Javen 10-12%, Có Màu Hơi Vàng, Có Mùi Đặc Trưng | ml | 6000000
123 | 282 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 4% | Dung Dịch Rửa Tay Sát Khuẩn: Chlohexidine Gluconate 4% (Tương Đương Chlorhexidine 22,5 G/L) Isopropanol < 10%, Acetic Acid Glacial < 1%. Diệt Khuẩn Nhanh, Phổ Rộng, Tác Động Diệt Khuẩn Duy Trì Kéo Dài, Chất Làm Mềm, Dưỡng Ẩm | ml | 240000
124 | 283 | Viên sát khuẩn | Viên Sủi Khử Khuẩn Chứa 2,5G Troclosense Sodium 50% (50%Dichlor-Isocyanurate Natri Khan, Adipic Acid 22,5%, Thành Phần Khác 27,5%). Dạng Viên Sủi Tan Nhanh Trong Nước Tạo Dung Dịch Có Ph Acid 6.2. Khử Khuẩn Dụng Cụ, Bề Mặt, Đồ Vải. | Viên | 7200
125 | 284 | Muối viên ( Muối tái sinh) | • Công Thức Hóa Học: Nacl • Hàm Lượng: 99.5% • Ngoại Quan: Tồn Tại Ở Dạng Viên Nén Màu Trắng, Hòa Tan Tốt Trong Nước Có Vị Mặn. | Kg | 3000
126 | 285 | Cồn sát trùng 90 độ | Cồn 90 Độ, Trong Suốt, Không Màu, Có Mùi Đặc Trưng | ml | 6000000
127 | 286 | Cloramin B | Hóa Chất Khử Khuẩn, Khử Trùng Cloramin B | kg | 50
128 | 287 | Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo | Dung Dịch Làm Sạch Và Khử Trùng Quả Lọc Thận Nhân Tạo. 'Thành Phần Chính: Acid Peracetic, Hydrogen Peroxid, Acid Acetic. 'Quy Cách Đóng Gói: Can 5 Lít. | Lít | 1200
129 | 288 | Vôi soda dùng cho máy mê | Vôi Soda Dùng Cho Máy Mê. 'Vôi Soda Có Thiết Kế Hình Bán Nguyệt, Ít Bụi. 'Vôi Soda Có Chất Chỉ Thị Mầu Báo Hiệu Thời Gian Thay | Can | 50
130 | 289 | Hoá chất H2O2 cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Chứa Hydrogen 50%, Dạng Lỏng, Tương Thích Với Máy Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp Plasma Tuttnauer. | Lọ | 50
6. VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT KHÁC
131 | 290 | Dung dịch cố định mô bệnh phẩm trong XN Giải phẫu bệnh | Andehytformic (Formaldehyde) | ml | 20000
132 | 291 | Dung môi cố định bệnh phẩm trong XN Giải phẫu bệnh | Toluene | ml | 100000
133 | 292 | Thuốc nhuộm Giemsa | Thuốc Nhuộm Vi Sinh Giemsa | Lít | 15
134 | 293 | Hóa chất nhuộm các cấu trúc của mô và tế bào | Hóa Chất Nhuộm Các Cấu Trúc Của Mô Và Tế Bào Giúp Hiển Thị Protein, Mô Liên Kết, Các Sợi Và Keratin Trong Mẫu | Hộp | 5
135 | 294 | Hóa chất nhuộm nhân tế bào, mô tế bào | Hoá Chất Chuyên Dùng Để Nhuộm Cho Các Quy Trình Nhuộm Mô Tế Bào. Hoá Chất Hoạt Tính : Hematoxylin 4.7%, Alum Ammonium Sulfate 94.8% + Hematoxylin B: 46.8 G/Lọ + Hematoxylin A: 53.6 G/Lọ Nhiệt Độ Bảo Quản : 15-25 | Hộp | 5
136 | 295 | nến hạt tinh khiết | Dùng Để Vùi Mẫu Bệnh Phẩm, Cho Xét Nghiệm Mô Bệnh Học, Paraffin Waxes And Hydrocarbon Waxes (78 - 80%), 2,6 Ditert Butyl P Cresol (14-16%), Microcrystalline (4-5%) | gam | 20000
137 | 296 | Iode kim loại | Iode Kim Loại | Gam | 2000
138 | 297 | Kali Clorid | Kali Clorid | Gam | 3000
139 | 298 | Kali Iodua | Kali Iodua | Gam | 3000
140 | 299 | Dầu Parafil | Dầu Trắng, Trơn, Không Mùi | ml | 30000
141 | 300 | Ống ly tâm 2ml | Chất Liệu Nhựa Pp Nguyên Sinh, Dung Tích Mẫu 2Ml. Được Sử Dụng Cùng Với Máy Ly Tâm Trong Các Thí Nghiệm Vi Sinh Trong Sinh Học Phân Tử | Cái | 50000
142 | 301 | Sáp Parafil | Màu Trắng Đục, Sáp Thanh | Kg | 100
143 | 302 | Dầu soi kính hiển vi | Chất Lỏng, Vàng Nhạt Giúp Tăng Độ Phân Giải Của Hình Ảnh, Làm Hình Ảnh Sắc Nét Hơn | ml | 500
144 | 303 | Đầu tip 10 µl không lọc | Đầu Tip 10 µl Không Lọc Được Sản Xuất Từ ​​Polypropylen, Có Chia Vạch Trên Đầu Tip. | Cái | 500
145 | 304 | Đầu tip có lọc 200 µl | Đầu Tip Có Lọc 200Ul Chất Liệu Nhựa, Dùng Trong Micropipet Hút Mẫu, Tip Có Lọc Giúp Ngăn Ngừa Những Cặn Có Trong Dung Dịch Khi Hút Chất Lỏng Bằng Micropipet | Cái | 2400
146 | 305 | Đầu tip 1000 µl có lọc | Đầu Tip 1000 µl Có Lọc Chất Liệu Nhựa, Dùng Trong Micropipet Hút Mẫu, Tip Có Lọc Giúp Ngăn Ngừa Những Cặn Có Trong Dung Dịch Khi Hút Chất Lỏng Bằng Micropipet | Cái | 2400
147 | 306 | Pipet 3ml | Pipet 3Ml Sản Xuất Bằng Nhựa Pe Trong Suốt | Cái | 250
148 | 307 | Giấy in nhiệt máy sinh hóa huyết học | Kích Thước 50Mm*45M, Chất Liệu Bằng Giấy Trắng In Nhiệt | Cuộn | 100
149 | 308 | Nhãn in lõi giấy | Nhãn In phù Hợp Sử Dụng Với Máy Bc Robo Lõi Giấy | Cuộn | 60
150 | 309 | Đồng Sulfat CuSO4 | Đồng Sulfat Cuso4 | Gam | 10000
7. PHIM XQUANG
151 | 310 | Phim X - quang khô 10 x 12 inch | Phim X - Quang Khô 10 X 12 Inch (Sử Dụng Được Với Hệ Thống In Phim Khô Laser Agfa Drystar) | Tờ | 3000
152 | 311 | Phim khô Laser cỡ 10x12 inch | Phim Khô Laser Cỡ 10X12 Inch Sử Dụng Được Với Hệ Thống In Phim Khô Laser Konica | Tờ | 3000