## Sheet1
PHỤ LỤC 1 : Danh mục hóa chất vật tư y tế
(Kèm công văn số 4342/BVĐKT-KD ngày 05 tháng 11 năm 2024)
STT | Mã HC, VTXN | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến
| 24HCBS-M1 | 1.HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM ĐỂ LÀM XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC KHÁNG THỂ BẤT THƯỜNG BẰNG CẢ 2 KỸ THUẬT (THỦ CÔNG, TRÊN GELCARD) PHÙ HỢP SỬ DỤNG SỬ DỤNG TRÊN MÁY MATRIX GELSYSTEM HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
1 | 24HCBS-M1.1 | Thẻ xét nghiệm định nhóm máu | Thẻ xét nghiệm định nhóm máu. Phù hợp sử dụng trên máy xét nghiệm Matrix GelSystem hoặc tương đương | Card | 60000
2 | 24HCBS-M1.2 | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs. Phù hợp sử dụng trên máy xét nghiệm Matrix GelSystem hoặc tương đương | Card | 9600
3 | 24HCBS-M1.3 | IVD pha loãng xét nghiệm nhóm máu | Hoá chất pha loãng xét nghiệm nhóm máu. Phù hợp sử dụng trên máy xét nghiệm Matrix GelSystem hoặc tương đương | ml | 80000
4 | 24HCBS-M1.4 | Gel card 6 giếng xét nghiệm trong môi trường muối | Gel card 6 giếng xét nghiệm trong môi trường muối. Phù hợp sử dụng trên máy xét nghiệm Matrix GelSystem hoặc tương đương | Card | 15000
| 24HCBS-M2 | 2. HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG TRÊN XÉT NGHIỆM DỊ ỨNG CHO MÁY EUROBlotMaster HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
6 | 24HCBS-M2.1 | Hóa chất xét nghiệm dị nguyên hô hấp và thức ăn đặc hiệu IgE (53 dị nguyên) | Hóa chất xét nghiệm dị nguyên hô hấp và thức ăn đặc hiệu IgE (53 dị nguyên). Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương hoặc tương đương | Test | 240
7 | 24HCBS-M2.2 | Kit hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm kháng thể IgE | Kit hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm kháng thể IgE. Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương | ml | 8000
8 | 24HCBS-M2.3 | Chất hấp thụ CCD | Chất hấp thụ CCD. Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương | µg | 80
9 | 24HCBS-M2.4 | Khay ủ dị ứng | Vật tư là Khay ủ giảm thể tích 30 giếng dùng cho xét nghiệm dị ứng Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương | Cái | 30
10 | 24HCBS-M2.5 | Hóa chất xét nghiệm ANA bằng thanh sắc ký miễn dịch (xác định 23 loại kháng thể kháng nhân) | Hóa chất xét nghiệm ANA bằng thanh sắc ký miễn dịch (xác định 23 loại kháng thể kháng nhân). Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương | Test | 240
11 | 24HCBS-M2.6 | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm tự miễn IgG (Conjugate) | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm tự miễn IgG (Conjugate). Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương | ml | 150
12 | 24HCBS-M2.7 | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm tự miễn IgG (Substrate) | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm tự miễn IgG (Substrate) . Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương | ml | 300
13 | 24HCBS-M2.8 | Khay ủ | Vật tư là Khay ủ 30 giếng dùng cho xét nghiệm tự miễn Phù hợp để sử dụng trên xét nghiệm dị ứng cho máy Euroblotmaster hoặc tương đương | Cái | 30
3, Hóa chất, vật tư xét nghiệm khác
14 | 24HCBS-3 | Test nhanh phát hiện viêm gan E | Test thử đồng thời phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút viêm gan E ở huyết thanh hoặc huyết tương người | Test | 180
15 | 24HCBS-4 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1 | ml | 60
16 | 24HCBS-5 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 2 | ml | 60
17 | 24HCBS-6 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 3 | ml | 60
18 | 24HCBS-7 | Hóa chất để rửa đĩa target | Hóa chất để rửa đĩa target | lọ | 1
19 | 24HCBS-8 | Hóa chất dùng để pha hóa chất định danh | Hóa chất dùng để pha Matrix IVD HCCA dùng trong định danh nhanh vi khuẩn. Là một dung dịch gồm acetonitrile (ACN), nước (H2O) và axit trifluoroacetic (TFA) | lọ | 1
20 | 24HCBS-9 | Nước cất dùng để rửa đĩa Target | Nước cất dùng để rửa đĩa Target | lọ | 1
21 | 24HCBS-10 | Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxime/ Clavulanic acid 30/10 µg | Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales, Hộp gồm 3 bộ đôi các cartridge, mỗi cartridge 50 khoanh gồm: 3 cartridge chứa khoanh Cefotaxime 30µg, 3 cartridge chứa khoanh Cefotaxime 30µg + Clavulanic acid 10µg | Test | 3600
22 | 24HCBS-11 | Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL | Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng ở Enterobacterales. Hộp gồm 3 bộ đôi các cartridge, mỗi cartridge 50 khoanh gồm: 3 cartridge chứa khoanh Ceftazidime 30µg, 3 cartridge chứa khoanh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg | Test | 3600
23 | 24HCBS-12 | Khoanh giấy Fosmycin làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Fosmycin 200µg + 50 µg G6PD | Khoanh | 3000
24 | 24HCBS-13 | Khoanh giấy Ceftaroline làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Ceftaroline 30µg | Khoanh | 750
25 | 24HCBS-14 | Tấm 32/ 48/ 96 giếng có đáy tròn làm phản ứng ngưng kết (U-Well microtitration plates.) | Tấm có 32/ 48/ 96 giếng có đáy tròn để thực hiện phản ứng ngưng kết được cấu tạo bởi thành phần polypropylene trong suốt. Mỗi giếng có một vành cao giúp giảm bay hơi và hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo | Tấm | 10
26 | 24HCBS-15 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu dùng để soi kính hiển vi | ml | 500
27 | 24HCBS-16 | Que cấy | Que cấy 1µL (đã tiệt trùng) 02 Mida | cái | 7200
28 | 24HCBS-17 | Pipet 3ml | Pipet pasteur 3ml | cái | 3500
29 | 24HCBS-18 | Cồn 90 độ | Cồn Ethanol 90 độ | ml | 20000000
30 | 24HCBS-19 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 28 ngày. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), | ml | 910000
31 | 24HCBS-20 | Hóa chất làm sạch dụng cụ nội soi | Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. | ml | 200000